## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 860 | 883 | 410 | 417
RTU-2 | SALES | 860 | 855 | 410 | 424
RTU-3 | KITCHEN/SALES | 860 | 878 | 410 | 389
RTU-4 | BOH | 270 | 264 | 270 | 264
EF-1 | MEN'S RR |  |  |  |  | 650 | 610 | 650 | 610
EF-2 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 350 | 357 | 350 | 357
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1298 | 0 | 0
TOTALS |  | 2850 | 2880 | 1500 | 1494 | 2350 | 2265 | 1000 | 967
HOODS ON
[10 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [6 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL OA |  | 2850 | 2880 |  |  | FRONT |  | 0.0041
TOTAL EXHAUST |  | 2350 | 2265 |  |  | SIDE |  | 0.0122 |  | TRUE
NET AIRFLOW |  | 500 | 615 |  |  | REAR |  | 0.0084
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0082333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1500 | 1494 |  |  | FRONT |  | 0.0029
TOTAL EXHAUST |  | 1000 | 967 |  |  | SIDE |  | 0.0014
NET AIRFLOW |  | 500 | 527 |  |  | REAR |  | 0.0029
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0024
NOTES: