## VAVs Single
National TAB
Project: Dayton Children's Hospital CO
Address: 1 Childrens Plaza Dayton, OH 45404
Asset: Single Duct VAV's in Change Order
Asset | Area Served | Type | Size | Design Max CFM | Actual Max CFM | Design Min CFM | Actual Min CFM | Design Heat CFM | Actual Heat CFM | Ak (max)
64-4-01 | 6-1319 | HEAT |  | 325 |  | 175 |  | 195
64-4-02 | 6-1322 | HEAT |  | 400 |  | 170 |  | 260
64-4-04 | 6-1415 | HEAT |  | 500 |  | 340 |  | 450
64-4-06 | 6-1408 | HEAT |  | 450 |  | 240 |  | 315
64-4-07 | 6-1407 | HEAT |  | 625 |  | 365 |  | 625
64-4-08 | 6-1401 | HEAT |  | 600 |  | 600 |  | 600
64-4-16 | 6-1311 | HEAT |  | 175 |  | 165 |  | 165
Note on C7: NTAB: BILLINGSLEY ONLY